国内公开比选文件

项目名称： 赣江新天地商业街区配电增容工程

项目编号： ZBGJ-2025-B01

比选人：南昌市红谷滩城市投资集团有限公司（公章）

招标代理机构：江西省中标国际招标咨询有限公司                  （公章）

二〇二五年三月

目  录

第一章 比选公告	1

第二章 参选人须知	3

第三章 评审办法	11

第四章 项目需求	12

第五章 拟签订合同的文本	32

第六章 参选文件格式 	33

- 比选公告

江西省中标国际招标咨询有限公司就赣江新天地商业街区配电增容工程（项目编号：ZBGJ-2025-B01）进行国内公开比选，欢迎符合资格条件的参选人参与比选。

一、项目清单：

| 项目编号 | 项目名称 | 数量 （单位） | 项目需求 | 招标控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZBGJ-2025-B01 | 赣江新天地商业街区配电增容工程 | 1项 | 详见“第四章 项目需求” | 486003.21元 |
| 备注：参选人参选报价超过招标控制价，统一作无效参选处理。 |  |  |  |  |

二、项目概况：

1 、项目位置：南昌市红谷滩区赣江新天地商业街；

2 、招标范围：第四章 项目需求工程量清单；

三、参选人资格要求：

1、具有有效的企业法人营业执照。

2、具有输变电工程专业承包三级（含）以上资质，同时具备承装(修、试)电力设施许可证五级（含）以上。

3、具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

4、项目经理（注册建造师）须为投标单位正式员工，具备国家二级及以上注册建造师资格（专业：机电工程，注册证书上注明的单位名称必须与参选人名称一致）、并持有有效的安全生产考核合格证（B 证）。

5、外埠来赣企业应提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上企业及注册人员完成备案的有效的网页查询截图并加盖公章（截图数量不限）；

6、本项目不接受联合体参选。

四、比选文件的获取：

本项目比选公告发布在中国招标投标公共服务平台（网址http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站

(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)有意向的参选人自行在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)上下载比选文件。

五、递交参选文件截止时间及比选地点：

1、递交参选文件截止时间和比选时间为2025年3月25日9：30(北京时间)；

2、比选地点：南昌市西湖区二七南路 753 号

六、联系方式：

比选人名称：南昌市红谷滩城市投资集团有限公司

比选人地址：南昌市红谷滩区会展路545号

招标代理机构名称：

名    称：江西省中标国际招标咨询有限公司

地    址：南昌市西湖区二七南路 753 号

项目联系人：张工

电    话：0791-86222069

邮    箱：1475347219@qq.com

- 参选人须知

| 参选人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 项目编号：ZBGJ-2025-B01 |
| 2 | 比选人名称：南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 比选人地址：南昌市红谷滩区会展路545号 |
| 3 | 招标代理机构： 名 称：江西省中标国际招标咨询有限公司 地 址：南昌市西湖区二七南路 753 号 项目联系人：张工 电 话：0791-86222069 |
| 4 | 参选人资格要求：详见“第一章 比选公告” |
| 5 | 招标范围：详见“第一章 比选公告” |
| 6 | 参选有效期：自比选之日起60个日历日内保持有效。 |
| 7 | 工期：合同签订之日起至2025年4月30日前完工验收 |
| 8 | 不统一组织现场踏勘，有意向的参选人自行踏勘。 |
| 9 | 不统一组织比选答疑会，参选人自行下载比选文件后，对比选文件如有疑问，应在递交参选文件截止时间前一天，将提疑文件（加盖单位公章）扫描件发送至1475347219@qq.com；招标代理机构收到提疑文件后及时告知比选人并作出答复，答复中不标明问题的来源；比选文件的答疑将以书面形式发布在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，比选文件的答疑作为比选文件的组成部分；逾期不予办理。 |
| 10 | 递交参选文件截止时间：详见“第一章 比选公告” |
| 11 | 比选时间及地点：详见“第一章 比选公告” |
| 12 | 参选人应确保资格证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由参选人自行承担。 |
| 13 | 参选人如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，比选人将取消其参选资格，并保留追究法律责任的权利；中选单位未在规定的时间内与比选人签订合同等行为，比选人将取消其中选资格，并保留追究法律责任的权利。 |
| 14 | 中选人在领取中选通知书时，一次性支付给招标代理机构。 |
| 15 | 参选文件份数：一正二副，另附盖章后的电子文档PDF版一份放入U盘中，装入密封袋。 |

参选人须知正文

1. 适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本比选公告中所述工程、货物、服务的采购。

2. 定义

2.1 “比选人”是指提出比选项目的法人或其他组织。

比选人名称：南昌市红谷滩城市投资集团有限公司

2.2 “招标代理机构”系指接受比选人委托，从事招标代理业务的企业法人。

招标代理机构名称：江西省中标国际招标咨询有限公司

2.3 “参选人”是指向比选人提交参选文件的供应商。

3. 资金落实情况：已落实。

4．参选人资格条件：详见“第一章 比选公告”。

5. 参选费用

5.1 不论参选的结果如何，参选人应自行承担所有与准备和参加参选有关的全部费用。招标代理机构和比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 参选人代表

6.1 指全权代表参选人参加参选活动并签署参选文件的人。如果参选人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

二、 比选文件

7. 比选文件构成

7.1 要求提供的工程、货物、服务有关的比选过程和合同条款在比选文件中均有说明。比选文件共六章，各章的内容如下：

第一章 比选公告

第二章 参选人须知

第三章 评审办法

第四章 项目需求

第五章 拟签订合同的文本

第六章 参选文件格式

7.2 除非有特殊要求，比选文件不单独提供工程、货物、服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，参选人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8. 比选文件的答疑

8.1不统一组织比选答疑会。参选人自行下载比选文件后，对比选文件如有疑问，应在递交参选文件截止时间前一天，将提疑文件（加盖单位公章）扫描件发送至指定电子邮箱；招标代理机构收到提疑文件后及时告知比选人并作出答复，答复中不标明问题的来源；

8.2 比选文件的答疑将以书面形式发布在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，比选文件的答疑作为比选文件的组成部分；

8.3 为使参选人准备参选时有充分时间对比选文件的答疑部分进行研究，比选人有权推迟递交参选文件截止时间。

9. 比选文件的修改

9.1 递交参选文件截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，比选人均可对比选文件进行修改；

9.2 比选文件的修改将以书面形式发布在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，比选文件的修改作为比选文件的组成部分；

9.3 为使参选人准备参选时有充分时间对比选文件的修改部分进行研究，比选人有权推迟递交参选文件截止时间。

三、 参选文件的编制

10. 提示

10.1 参选人应认真阅读比选文件的全部内容，不按比选文件要求提供的参选文件和资料，可能导致其参选作无效参选处理；参选人应尽可能提供满足或优于比选文件要求的相关材料及优惠措施，以便比选人选择最优的供应商。

11. 参选文件计量单位

11.1参选文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

12. 参选文件的构成

12.1　参选文件由下列部分构成：

（1）投标书

（2）报价一览表

## （3）报价一览表明细

（4）技术要求响应/偏离表

## （5）商务要求响应/偏离表

## （6）法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书

## （7）资格评审需提供的材料

## （8）其他材料

## 13. 证明参选人合格和资格的文件

13.1 参选人应提供证明其合格和资格的证明文件（见“第一章 比选公告”中“三、参选人资格要求”要求提供的材料）。

13.2 其他资格证明文件。

14. 证明工程、货物、服务符合比选文件规定的文件

14.1 参选人应提交其工程、货物、服务符合比选文件规定的证明，作为参选文件的一部分；

14.2工程、货物、服务与比选文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 工程、货物、服务主要内容的详细说明；

2）对照比选文件工程、货物、项目需求，逐条说明所提供工程、货物、服务已对比选文件作出了实质性响应；

3）商务要求的偏差和例外。

15. 参选报价

15.1 参选报价应是比选文件所约定的招标范围内全部工作内容的价格体现；

15.2 参选报价方式：

1）本比选文件所指的实质性要求和条件是：满足比选文件中对服务服务期、质量要求；参选报价不低于企业成本；

2）参选人根据比选文件自主报价；在进行报价时，参选单位须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目服务所需的各项费用；

3）本项目招标控制价486003.21 元。参选人参选报价超过招标控制价，统一作无效参选处理。

16. 参选有效期

16.1 参选有效期为自比选之日起 60 个日历天内保持有效；参选有效期不足的参选将被视为非响应性参选作无效参选处理；

16.2 在特殊情况下，比选人可延长参选有效期；这种要求和答复都应以书面形式进行；参选人可以拒绝接受延期要求，同意延长有效期的参选人不能修改其参选文件。

17.参选文件的签署及规定

17.1 参选文件份数（正本壹份,副本贰份）详见“参选人须知前附表”，本项目纸质版参选文件请标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本为准；

17.2 本项目纸质版参选文件的正副本必须打印，并由参选人加盖公章和法定代表人（或经正式授权的代表）在本项目纸质版参选文件上盖章（或签字）；

17.3 本项目纸质版参选文件不得涂改和增删，如有修改，必须由本项目纸质版参选文件签字人签字或盖章；

17.4参选文件内容较多时，可将参选文件分别包装在两个或两个以上的密封袋内；

17.5 所有封袋封面上都应写明比选人名称和项目名称，并注明比选时间前不得开封；

17.6 所有封袋上都应写明参选人的名称、地址、邮政编码，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章（或密封章） 和法定代表人（或委托代理人）的印章；

17.7 本项目纸质版参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责；

17.8 电报、电传、传真形式的参选概不接受。

四、 参选文件的递交

18. 参选截止时间

18.1 参选文件（含原件）必须在比选公告规定的递交参选文件截止时间前送达指定的比选地点；

18.2 招标代理机构推迟参选递交参选文件截止时间的，应以书面形式通知所有参选人；在这种情况下，招标代理机构、比选人和参选人受递交参选文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的递交参选文件截止时间。

19. 迟交的参选文件

19.1 参选文件未按比选文件要求签署、密封及标记的，以及在递交参选文件截止时间以后送达的参选文件（含原件），招标代理机构有权拒收。

20. 参选文件的修改和撤回

20.1 在递交参选文件截止时间前，参选人可以书面形式提出修改或撤回其参选文件；

20.2 参选人修改或撤回参选文件的书面材料，须密封送达比选人，同时应在封皮上标明“参选文件修改”或“参选文件撤回通知”字样；

20.3 从递交参选文件截止时间至参选有效期期满这段时间内，参选人不得撤回其参选文件。

五、 比选及评审

21. 比选要求及程序

21.1招标代理机构在比选公告中规定的时间、地点主持公开比选活动；

21.2 比选时，招标代理机构将宣读参选人名称、参选报价内容；招标代理机构将做比选记录，只有比选时唱出的参选声明，在评审时才予以考虑；

21.3比选程序详见“第三章 评审办法”。

22. 参选的澄清

22.1在评审期间，可要求参选人对其参选文件进行澄清，但澄清不得对参选价格等实质内容做任何修改；有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

23. 参选的评价

23.1评审小组将按照“第三章 评审办法”的规定，对参选文件进行评价和比较；

23.2依据相关规定组建的比选小组在评审时，除根据第15条款的规定考虑参选人的参

选报价之外，还要考虑以下因素：

1）参选文件中申报的付款方式和条件的偏差；

2）工程、货物、服务的水平和能力；

3）工程、货物、服务的质量及适用性。

23.3比选小组认为参选人的报价明显低于其他通过（资格）符合性评审参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效参选处理。

24. 比选小组和评审方法

24.1评审由依照有关规定组建的比选小组负责；

24.2评审方法详见“第三章 评审办法”；

24.3参选人所有申报材料须完整和如实填写，弄虚作假一经发现，将取消其参选资格，并报有关部门严肃处理。

25. 与招标代理机构和比选人的接触

25.1除按本须知规定的外，从递交参选文件截止时间起至授予合同期间，参选人不得就其参选有关的事项与招标代理机构、比选人、比选小组接触；

25.2参选人试图对比选小组的评审、评价、比较或授予合同的决定施加任何影响，都可能导致其参选无效。

六、 授予合同

26.中选候选人公示

26.1评审结束经比选人确认后，比选人将在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)公示中选候选人，公示期为1日；参选人对评审结果有异议的，应当在公示期间以书面形式（法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章）提出。

26.2如果中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，比选人将取消其中选资格，并有权根据排名依次确定中选候选人；依次确定的中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以拒绝补充中选候选人。

27．最终审查

27.1 比选人有权对中选候选人进行现场考察和对比复核，如发现存在任何弄虚作假情形的，比选人有权取消其中选资格；

27.2 最终审查工作如需参选人配合，参选人必须无条件配合；否则，比选人有权取消其中选资格；

27.3 如果中选候选人提供虚假材料和文件骗取中选的，比选人有权取消其中选资格。

28.更改实际工作量的权利

28.1 比选人有权对“第四章 项目需求”中规定的内容予以增加或减少。

29.接受和拒绝任何或所有参选的权利

29.1比选人保留在任何时候，接受或拒绝任何参选的权利，以及取消比选并拒绝所有参选的权利，对因此而受影响的参选人不承担任何责任。

30．中选通知书

30.1中选人确定后，招标代理机构向中选人发出中选通知书。

31．签订合同

31.1比选人与中选人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据比选文件、参选文件、答疑、修改、评审过程中有关文件等签订合同；

31.2若中选人接到中选通知书后，借故否认参选时已承诺的条件而拒绝签订合同，比选人将取消其中选资格，并有权根据排名依次确定中选候选人；依次确定的中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以拒绝补充中选候选人。

32．招标代理费

32.1中选人在领取中选通知书时，向招标代理机构一次性支付（代理报酬的金额或收取比例按比选人与招标代理机构签订的《招标代理合同》约定执行）；

32.2 招标代理服务费只接受转账、支票、汇票形式。

- 异议受理

33．异议受理

33.1异议受理机构：江西省中标国际招标咨询有限公司，电话：19079122011

由单位委托代理人携带本人身份证、授权委托书、异议材料送达比选人，企业法定代表人自行前往的应提供本人身份证、企业法定代表人身份证明，否则不予受理。

- 第三章 评审办法

一、开标

比选会议由招标代理机构主持：

（1）招标代理机构将在“比选公告”规定的时间和地点组织招标公开比选；开标时邀请所有参选人代表参加。参加开标的代表须携带相关材料参加，并应签名以证明其出席；

（2）参选截止时间前参选人未递交参选文件的，其投标无效；

（3）按开标评标要求的程序进行开标、唱标；开标时，宣读参选人名称、参选价格、比选文件允许提供的参选文件的其他主要内容；未宣读的，在评标时将不予承认；

（4）开标时，开标一览表内容与参选文件中有关明细内容不一致的，以开标一览表为准；

（5）代理机构将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

二、评审

2.1 评审工作

（1）参选人和参选文件有下列情况之一者，经比选小组初审后按无效响应处理：

①参选文件有《评标委员会和评标办法暂行规定》九部委令第 23 号第 20 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 25 条规定内容的；

②法律、法规规定的其他否决投标情形。

（2）参选人和参选文件有下列情况之一的，取消参选资格，中选的取消中选资格：

①有违反《中华人民共和国招标投标法》 第 50 条、第 52 条、第53条、 第54条、第 55 条、第 57 条规定的；

（3）委托代理人、参选文件有下列情况之一者，比选人或者招标代理机构应当拒收或者退回参选文件：

①参选文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

②参选文件未按比选文件要求密封的；

（4）参选文件有下列情况者经比选小组初审后按无效响应处理：

①参选文件的未按文件要求密封的；

（5）比选人约定的废标、无效标、拒收条款：   /    ；

（6） 法律、法规、规章规定的其他重大偏差。

非重大偏差的其他偏差均属于细微偏差。

2.2 为了有助于比选文件的审查、评价和比较，比选小组可以要求有关参选人澄清其参选文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改参选报价或实质性内容；

2.3 比选过程发生争议时，由比选小组进行书面裁决，裁决意见应在比选现场公开宣布，参选人对裁决意见有异议的，可当场以书面提出，比选小组应当重新裁决，当异议被否决，参选人不得对相同问题再次提出异议。

三、评审办法

（一）比选小组将按照规定，仅对确定为实质上响应比选文件要求的参选文件进行评价和比较；评审方法：综合评分法；在参选人的参选文件最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，比选小组根据综合评分法原则进行评分，具体内容详见“评标细则”。

（二）评标细则：

| （资格）符合性评审 |  |
| --- | --- |
| 评审点 | 评审内容 |
| 参选人的合法性 | 具有有效的企业法人营业执照； 评审依据：企业营业执照复印件加盖公章。 |
|  | 具有有效的法定代表人证书(或法定代表人授权委托书)； 评审依据：法定代表人证书及本人身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证 |
| 资质要求 | 具备输变电工程专业承包三级（含）以上资质，同时具备承装(修、试)电力设施许可证五级（含）以上； 评审依据：资质证书复印件加盖公章。 |
| 项目经理 | 拟派项目经理具备国家二级及以上注册建造师资格（专业：机电工程，注册证书上注明的单位名称必须与参选人名称一致）、并持有有效的安全生产考核合格证（B 证）。 评审依据：证书复印件加盖公章。 |
| 外埠进赣单位 | 外埠来赣应完成江西省住房和建设厅《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》 (赣建审批[2020]4 号)在“江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统”备案截图； 评审依据：网页查询截图并加盖公章。 |
| 联合体投标 | 本工程不接受联合体参选。 |

- 详细评审表

| 评审指标 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 比选人参选报价得分的计算： 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的参选报价为评标基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／参选报价)×10 备注：评标委员会依据评审规定认定其低于其个别成本报价竞标，评审小组可以询标，要求该比选人当时、当场提供相关证明材料，并作出书面说明。询标后，不能合理说明理由或不能提供相关证明材料或拒绝澄清、说明和补正的，评标委员会应认定该比选人低于成本报价竞争,其投标应当予以否决。 |  |
| 技术部分（50分） | 符合性评审（10分） | 参选人必须完全满足比选文件第五章比选项目需求“技术要求”得10分，任一项不响应或负偏离则扣2分，扣完为止。 评审依据：技术要求响应/偏离表。 |
|  | 施工组织方案（40分） | 1.总体施工组织部署（5分） 合理并针对本项目实际情况制定组织管理机构（施工组织机构（图））、明确了各主要负责人(部门)主管工作职能、施工前准备科学充分; 方案非常健全、合理、有针对性、可操作性强的得 4-5 分，方案比较健全、合理、可行的得3-4分，认为方案基本健全，内容一般的得 1-2 分。 评审依据：提供所需方案。 2.有科学的施工方法及施工技术措施（5分） 针对本项目制定了详尽、全面符合施工技术的工程实施总体方案、工程测量施工方法及施工技术措施等，方案非常健全、合理、有针对性、可操作性强的得4-5分，方案比较健全、合理、可行的得 3-4分，认为方案基本健全，内容一般的得 1-2分。 评审依据：提供所需方案。 3.施工进度计划及保证施工进度措施（5分） 有详尽、全面符合施工技术的施工总进度计划、工程进度保证措施等，方案非常健全、合理、有针对性、可操作性强的得 4-5分，方案比较健全、合理、可行的得3-4分，认为方案基本健全，内容一般的得 1-2分。 评审依据：提供所需方案。 4.工程质量目标及质量保证措施（5分） 制定了明确质量目标，有科学的工程质量保证技术措施等，方案非常健全、合理、有针对性、可操作性强的得4-5分，方案比较健全、合理、可行的得 3-4分，认为方案基本健全，内容一般的得 1-2 分。 评审依据：提供所需方案。 5.安全生产和文明施工保证措施（5分） 制定了科学的安全生产保证措施、文明施工措施等。方案非常健全、合理、有针对性、可操作性强的得 4-5分，方案比较健全、合理、可行的得3-4分，认为方案基本健全，内容一般的得 1-2 分。 评审依据：提供所需方案。 6.环境保护管理体系与措施（5分） 制定了科学的环境保护管理体系与措施等。方案非常健全、合理、有针对性、可操作性强的得 4-5分，方案比较健全、合理、可行的得3-4分，认为方案基本健全，内容一般的得 1-2 分。 评审依据：提供所需方案。 - 7.应急预案处理方案（5分） 制定了科学合理符合项目需求的应急处理方案。方案非常健全、合理、有针对性、可操作性强的得 4-5分，方案比较健全、合理、可行的得3-4分，认为方案基本健全，内容一般的得 1-2分。 评审依据：提供所需方案。 - 8.工期保证措施（5分） - 制定了科学合理符合项目需求的工期保证措施方案。方案非常健全、合理、有针对性、可操作性强的得 4-5分，方案比较健全、合理、可行的得3-4分，认为方案基本健全，内容一般的得 1-2分。 评审依据：提供所需方案。 |
| 商务部分（40分） | 符合性评审（10分） | 参选人必须完全满足比选文件第五章比选项目需求“商务要求”得10分，任一项不响应或负偏离则扣2分，扣完为止。 评审依据：商务条款响应/偏离表。 |
|  | 业绩（15分） | 1.参选人2022年3月1日至今，（以合同签订时间为准）履约过类似本项目业绩，提供3个业绩得10分。 2.在此基础上，每增加一个再得2.5分，最多得5分。 本项最多得15分 。 评审依据：参选文件中提供提供项目合同（必备）和竣工验收备案表（或竣工验收报告）和中标通知书、施工图纸、施工许可证中的任意一种业绩证明材料，未提供或提供不全或不满足不得分。未提供或未按要求提供不得分。 |
|  | 企业实力（9分） | 参选人获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得3分，最多得9分。 评审依据：提供证书原件扫描件加盖投标人公章。 |
|  | 团队实力 （6分） | - 拟派团队项目经理具有机电工程中级职称及以上得2分。 - 施工员、材料员、质检员和安全员，每提供一个得1分，本项最多得4分。 评审依据：提供证书原件扫描件加盖投标人公章。 |

说明：比选小组需推荐三名中标候选人，综合得分最高者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。若前三名综合得分出现相同的情况，则通过抽签方式确定排序。

抽签的方式为：抽签以手工抽取序号球的方式进行，先由参选人代表按参选文件递交签到顺序抽取各参选人对应的序号球，再由招标代理工作人员随机从所有按上款规定并列第一的参选人的对应序号球中抽取出一个，被抽中序号所对应的参选人即为排序第一中选候选人。

（三）参选文件的书面说明和补正

1、比选小组对评审有疑义或存在细微偏差的参选文件可以要求参选人进行书面说明和补正。对拒不做出书面说明或补正的参选人，比选小组在综合评议时可以否决其参选。

2、计分方法采用四舍五入，保留小数点后两位。

- 第四章 项目需求

一、项目概况

1、项目位置：南昌市红谷滩区赣江新天地商业街；

2、项目主要建设内容：详见工程量清单

3、招标控制价：486003.21元

二、技术要求

1、参选人的参选报价不得超过本项目的招标控制价。

2、质量要求：满足比选人要求，满足国家、行业和当地的现行技术指标要求。

3、在施工的过程中，确保施工阶段安全可靠，严格对质量安全进行把控，不允许出现安全事故。

4、工程量清单如下：

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437284.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1一、建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26214.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2二、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411070.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22498.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6155.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3530.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2820.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明环保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4449.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装饰工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3570.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2850.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40128.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486003.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486003.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 定额编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市场价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 价格差 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |
| 1 |  | 00010104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合工日 |  |  |  |  |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  | 219.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 3290.7 |  |
| 2 |  | 00010105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装饰综合工日 |  |  |  |  |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  | 22.526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 473.05 |  |
| 3 |  | 01010165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋 (综合) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.19 |  |  |  |  |  |  |  | -0.7 |  |
| 4 |  | 01010177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋 φ10以内 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 11.837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.25 |  |  |  |  |  |  |  | -2.96 |  |
| 5 |  | 01010211@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋 HRB400以内φ12～18 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.09 |  |  |  |  |  |  |  | -0.74 |  |
| 6 |  | 01130301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌扁钢 (综合) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 122.763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.53 |  |  |  |  |  |  |  | -65.06 |  |
| 7 |  | 01290285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中厚钢板 δ15以内 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.34 |  |  |  |  |  |  |  | -2.32 |  |
| 8 |  | 01291506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 花纹钢板(综合) |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0.239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3677.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3283.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -394.16 |  |  |  |  |  |  |  | -94.12 |  |
| 9 |  | 04010131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2858.239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  | 142.91 |  |
| 10 |  | 04130141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  |  |  |  |  |  |  | 千块 |  |  |  |  |  | 3.722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -53.24 |  |  |  |  |  |  |  | -198.14 |  |
| 11 |  | 05030181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 松木板枋材 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0.053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1137.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.54 |  |  |  |  |  |  |  | 5.71 |  |
| 12 |  | 11030126@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢质防火门 |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  | 5.571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -372.36 |  |  |  |  |  |  |  | -2074.33 |  |
| 13 |  | 13010163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调和漆 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  | 0.55 |  |
| 14 |  | 13010205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环氧富锌底漆 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5.11 |  |  |  |  |  |  |  | -5.77 |  |
| 15 |  | 13030113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 41.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.45 |  |  |  |  |  |  |  | -144.69 |  |
| 16 |  | 13050155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 红丹防锈漆 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0.203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4.52 |  |  |  |  |  |  |  | -0.92 |  |
| 17 |  | 14030121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽油(综合) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 7.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  | 22.39 |  |
| 18 |  | 14030131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽油 93#～97# |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  | 0.89 |  |
| 19 |  | 14030136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽油 100# |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  | 3.56 |  |
| 20 |  | 17030129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢管 DN100 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0.306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.38 |  |  |  |  |  |  |  | -0.42 |  |
| 21 |  | 28030637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1.832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  | 0.44 |  |
| 22 |  | 28030639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 5.24 |  |
| 23 |  | 28030716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  | 2.48 |  |
| 24 |  | 34110103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 |  |  |  |  |  |  |  | kW·h |  |  |  |  |  | 3.114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 25 |  | 34110117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8.955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  | 11.1 |  |
| 26 |  | 34110119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 27 |  | 35030113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脚手架钢管 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2.326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |
| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 定额编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市场价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 价格差 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |
| 28 |  | 80210519@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 细石混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.56 |  |  |  |  |  |  |  | 118.01 |  |
| 29 |  | B01010101-1@2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋 HPB300φ10以内 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 71.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.08 |  |  |  |  |  |  |  | -5.71 |  |
| 30 |  | BC0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砌筑干粉砂浆 M10 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2654.633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.01 |  |  |  |  |  |  |  | -26.55 |  |
| 31 |  | BC0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抹灰干粉砂浆 M10 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 667.041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.02 |  |  |  |  |  |  |  | -13.34 |  |
| 32 |  | BC0015@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面干粉砂浆 M20 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 347.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.03 |  |  |  |  |  |  |  | -10.42 |  |
| 33 |  | BC1508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0.099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.78 |  |  |  |  |  |  |  | 7.38 |  |
| 34 |  | 80210557@3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预拌混凝土 C20 碎石商砼 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3.892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  |  |  |  | 327.55 |  |
| 35 |  | CY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 79.925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  | 188.62 |  |
| 36 |  | DIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 |  |  |  |  |  |  |  | kW·h |  |  |  |  |  | 552.443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 16.57 |  |
| 37 |  | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  | 6.083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 91.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2063.75 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 一、建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26214.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 010401003001 |  |  |  |  |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  | 1.混水砖墙砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 3.672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1706.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 011201001001 |  |  |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  |  |  |  | 1.内墙抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 18.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 011601001001 |  |  |  |  |  |  | 砖砌体拆除 |  |  |  |  | 1.实心砖砖墙拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 011701006001 |  |  |  |  |  |  | 满堂脚手架 |  |  |  |  | 满堂脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 011406003001 |  |  |  |  |  |  | 满刮腻子 |  |  |  |  | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 119.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2560.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 011406003002 |  |  |  |  |  |  | 满刮腻子 |  |  |  |  | 1.乳胶漆 室内 天棚面 二遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 010802003001 |  |  |  |  |  |  | 钢质防火门 |  |  |  |  | 1.甲级防火防盗门：双开2100mm*2700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2490.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2490.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 01B001 |  |  |  |  |  |  | 环氧地坪漆 |  |  |  |  | 1.防静电环氧地坪漆 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 14.646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 011501001001 |  |  |  |  |  |  | 安全工具柜 |  |  |  |  | 1.台柜规格:安全工具柜 2.内含：标识牌1个、接地线1卷、10kV绝缘靴2个、10kV1级带电绝缘手套2双、10kV伸缩声光一体验电笔2支、安全宝2顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1786.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1786.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 01B002 |  |  |  |  |  |  | 电缆沟 |  |  |  |  | 1.宽600mm深800mm 2.混凝土垫层浇筑，含模版。厚10mm 3.砖基础，宽200mm，高550mm 4.混凝土基础，宽200mm，高250mm 5.混凝土标号、电缆支架、盖板级封边详见大样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12715.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 01B003 |  |  |  |  |  |  | 电缆沟 |  |  |  |  | 1.宽800mm深800mm 2.混凝土垫层浇筑，含模版。厚10mm 3.砖基础，宽200mm，高550mm 4.混凝土基础，宽200mm，高250mm 5.混凝土标号、电缆支架、盖板级封边详见大样 6.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6067.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 01B004 |  |  |  |  |  |  | 配电间地面 |  |  |  |  | 1.4:6砂石混合料回填 2.60后C20细石混凝土地面、内配钢丝网、φ6@200单层双向。 3.纯水泥浆结合层一道 4.25厚1:2水泥砂浆抹光面层 5.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 14.646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4176.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 01B005 |  |  |  |  |  |  | 变压器基础 |  |  |  |  | 1.C15垫层浇筑含模版 2.C20设备基础浇筑含模版 3.具体尺寸详见大样 4.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11638.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 01B006 |  |  |  |  |  |  | 低压柜基础 |  |  |  |  | 1.混凝土垫层浇筑，含模版。厚10mm 2.砖基础，宽200mm，高550mm 3.钢筋混凝土基础，宽200mm，高250mm 4.混凝土标号、钢筋制作详见大样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 010401011001 |  |  |  |  |  |  | 砖检查井 |  |  |  |  | 1.砖砌集水井0.8*0.8*0.8 2.混凝土垫层浇筑，含模板。厚10mm 3.砖基础，宽100mm，高800mm 4.井内侧防水砂浆 5.不锈钢栅格井盖 6.预埋镀锌钢管排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 二、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411070.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 030411003001 |  |  |  |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:低压桥架600*200，厚1.5mm 2.桥架支撑物制安 3.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 030411003002 |  |  |  |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:高压桥架，300*150，厚1.5mm 2.桥架支撑物制安 3.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1528.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4115.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 030404004003 |  |  |  |  |  |  | 低压开关柜(屏） |  |  |  |  | 1.低压开关柜:进线柜 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38498.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38498.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 030404004001 |  |  |  |  |  |  | 低压开关柜(屏） |  |  |  |  | 1.低压开关柜:电容柜，300Kar，配置多功能表 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25451.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50902.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 030404004004 |  |  |  |  |  |  | 低压开关柜(屏） |  |  |  |  | 1.低压开关柜:出线柜，配置多功能表，6抽屉 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29586.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88759.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 030401002001 |  |  |  |  |  |  | 干式变压器 |  |  |  |  | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):2000kVA，配置全功能表 3.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168937.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168937.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 030403003001 |  |  |  |  |  |  | 带形母线 |  |  |  |  | 1.名称:带形母线PE(TMY-120*10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4483.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 030414001001 |  |  |  |  |  |  | 电力变压器系统 |  |  |  |  | 1.名称:变压器系统调试 容量(kV·A) ≤2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3461.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3461.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 01B007 |  |  |  |  |  |  | 整套启动测试 |  |  |  |  | 1.变电站、配电室调试:1kV配电室整套启动调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 01B008 |  |  |  |  |  |  | 整套启动测试 |  |  |  |  | 1.变电站、配电室调试:10kV配电室整套启动调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1251.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1251.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 030414002001 |  |  |  |  |  |  | 送配电装置系统 |  |  |  |  | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358008.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |
| 27 | 030414002002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 送配电装置系统 |  |  |  |  | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1209.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1209.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030414003001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊保护装置 |  |  |  |  | 保护装置系统调试 变压器保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1769.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1769.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030408001003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.电力电缆:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14090.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030408006002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.电力电缆头:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120 2.型号:冷缩终端头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030408009001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火隔板 |  |  |  |  | 1.名称:防火隔板 2.部位:电缆进出线口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030408008001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火堵洞 |  |  |  |  | 1.名称:防火堵洞 2.部位:电缆进出线口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030408008002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火堵洞 |  |  |  |  | 1.名称:桥架防火堵洞 2.部位:电缆进出线口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030414011001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地装置 |  |  |  |  | 1.接地系统测试:接地网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030409009001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘垫 |  |  |  |  | 15kV绝缘垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030701003001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 空调器 |  |  |  |  | 1.名称:商用空调柜机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5615.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5615.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030701014001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除湿机 |  |  |  |  | 1.名称:商用除湿机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3176.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3176.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 01B009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统图、配电间、设备、电缆标识牌 |  |  |  |  | 1.系统图、配电间、设备、电缆标识牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2660.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2660.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31976.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  | 01B010 |  |  |  |  |  |  |  | 挡鼠板 |  |  |  |  | 1.挡鼠板 |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 030413001001 |  |  |  |  |  |  |  | 铁构件 |  |  |  |  | 角钢L30*3 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 30.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  | 030413001003 |  |  |  |  |  |  |  | 铁构件 |  |  |  |  | 接地镀锌扁钢40*4 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  | 030413001004 |  |  |  |  |  |  |  | 铁构件 |  |  |  |  | 变压器槽钢预埋件钢板 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4.522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  | 030413001005 |  |  |  |  |  |  |  | 铁构件 |  |  |  |  | 变压器槽钢预埋件弯钩120*10 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1.705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  | 030413001006 |  |  |  |  |  |  |  | 铁构件 |  |  |  |  | 变压器基础预埋件钢板250*10 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 26.376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  | 030409002001 |  |  |  |  |  |  |  | 接地母线 |  |  |  |  | 中性点接地镀锌扁钢80*5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  | 030409002002 |  |  |  |  |  |  |  | 接地母线 |  |  |  |  | 接地扁钢50*5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  | 030413001007 |  |  |  |  |  |  |  | 铁构件 |  |  |  |  | 1.电缆支架：详见大样 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 98.216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1546.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  | 030409008001 |  |  |  |  |  |  |  | 等电位端子箱、测试板 |  |  |  |  | 1.等电位端子箱安装 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  | 030412005001 |  |  |  |  |  |  |  | 荧光灯 |  |  |  |  | 1.荧光灯具安装 吊链式 双管 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  | 030404017001 |  |  |  |  |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.壁挂式专变配电房综合配电箱 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2758.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2758.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  | 030411001001 |  |  |  |  |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.明配JDG导管 外径(mm) 20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  | 030411001002 |  |  |  |  |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.明配JDG导管 外径(mm) 25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  | 030411001003 |  |  |  |  |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.明配JDG导管 外径(mm) 32 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  | 030404018001 |  |  |  |  |  |  |  | 插座 |  |  |  |  | 1.多联组合开关插座 暗装 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  | 030404018002 |  |  |  |  |  |  |  | 插座 |  |  |  |  | 1.暗装开关(插座)盒 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7974.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 56 |  |  |  | 030411004001 |  |  |  |  |  |  | 配线 |  |  |  |  | 1.名称:WDZBN-BYJ-3×2.5 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 030408001004 |  |  |  |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.电力电缆:WDZ-YJY-4×25+1×16 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10058.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 030411004002 |  |  |  |  |  |  | 配线 |  |  |  |  | 1.名称:WDZBN-BYJ-5×6 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 030411004003 |  |  |  |  |  |  | 配线 |  |  |  |  | 1.名称:WDZBN-BYJ-5X4 2.其他:满足设计规范及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 030408006003 |  |  |  |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.电力电缆头:WDZ-YJY-4×25+1×16 2.型号:干包式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437284.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 031301017001 |  |  |  |  |  |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11466.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437895.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整 费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2820.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3530.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：赣江新天地商业街区配电增容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4449.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3551.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445874.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40128.71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、商务要求

1、工期：合同签订之日起至2025年4月30日前完工验收。

2、服务地点：南昌市红谷滩区赣江新天地商业街；

3、付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%，项目验收合格送电后付至80%，结算审计后付至97%，3%作为质保金在缺陷责任期满后工程如无质量问题一次性付清(不计利息)。

4.履约保证金：合同价的10%，在合同签定前以转账或保函形式提交给建设单位。

- 5.质保期：贰年

6、中选后中选人需与本项目的建设单位签订合同，本项目建设单位为南昌市红谷滩城市投资集团有限公司。

7、其他相关要求需无条件满足建设单位要求。

8、参选报价需注明各清单子项均不允许超过招标清单的子项，否则视为无效报价。

- 第五章  拟签订合同的文本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就                                及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲、乙双方协商内容为准。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或                       法定代表人或

其授权的代理人（签字）：           其授权的代理人（签字）：

年   月   日                       年   月   日

- 第六章    参选文件格式

（项目名称）

项目编号：

参

选

文

件

参选单位：                               (章)   法定代表人：                             (章)   联系人：                  电话：

投递日期：

1 、投标书

致：南昌市红谷滩城市投资集团有限公司

根据贵方“             比选项目”          （项目编号）投标邀请或招标公告，正式授权下述签字人        （姓名）代表参选人          （参选人全称），提交参选文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按比选文件规定项目参选总价为（大写）          元人民币。

（2）我们已详细审核全部比选文件，包括比选文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）我们同意从参选人须知规定的开标日期起遵循本参选文件，并在参选人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可不被退还。

（5）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（7）我们根据比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于比选人要求的日期内完成，并交付比选人最终成果文件。

（8）与本投标有关的信息请寄：

参选人名称：         （公章）

通讯地址：

电 话：

传 真：

委托代理人（签字）：

日 期：

### 2、报价一览表

项目名称：                          项目编号：

| 项目名称 | 参选报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |  |
|  | 大写： |  |  |

注：

1.参选人应认真阅读第五章比选项目需求。

2.若报价的大、小写不同，与大写为准。

3.参选人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

参选人名称：（公章）

法定代表人或授权代表人签字：

日　期：

### 3、报价一览表明细

按照工程量清单填写

### 4、技术要求响应/偏离表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 比选文件的技术要求 | 参选文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

参选人名称（盖章）：

法人代表或授权人代表（签字）：

说明：1、“偏离情况”的填写，优于或超过技术要求的填写“正偏离”，并在本偏离表后另附页逐项予以列明，符合技术要求的填写“无偏离”，达不到或者不符合商务要求的填写“负偏离”；

2、参选人如完全响应本项目技术要求及工程量清单，此处偏离表中参选人无需逐条响应，填写“全部无偏离”。

### 5、商务条款响应/偏离表

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 比选文件的商务要求 | 参选文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

参选人名称（盖章）：

法人代表或授权人代表（签字）：

说明：1、“偏离情况”的填写，优于或超过商务要求的填写“正偏离”，符合商务要求的填写“无偏离”，达不到或者不符合商务要求的填写“负偏离”；

2、参选人如完全响应本项目商务要求，此处偏离表中参选人无需逐条响应，填写“全部无偏离”。

6、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：       年龄：     职务：       系                   的法定代表人。为处理   （项目名称）   的一切相关事务，签署上述服务工程的参选文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

参选人：        (盖公章)

日  期：           年     月    日

7 、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系     (参选人名称)  的法定代表人，现授权委托 (单位名称) 的   (姓名) 为我公司签署本工程已递交的参选文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本服务工程已递交的参选文件内容我均承认。代理人无转委托权，特此委托：

代理人：                   性别：       年龄：

身份证号码：                       职务：

参选人：                       (盖章)

法定代表人：     (签字或盖章)

授权委托日期：         年      月      日

附法定代表人、委托代理人身份证（正、反面复印件加盖公章）。

## 8、资格评审需提供的材料

- 营业执照

- 资质证书

- 项目经理证书

- 外埠进赣企业住建云网页截图（如有）

（5）非联合体参选声明函（格式自拟）

- 9、其他材料

（参选人自行根据需要制定）